| Отдел образования администрации Бугурусланского района Оренбургской области П Р И К А З от 31.12.2015 г. № 328 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении «Положения о Порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территории» |  |  |

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для обеспечения  содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Положение о Порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территории» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования 	 	                                    С.Н. Прямушкин

Приложение

к приказу от 31.12.2015 г. № 328

Положение

о Порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территории

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пп.5. п.1. ст. 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий согласно списку (Приложение).

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1.2.1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993).

1.2.2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 мая 2013 года, регистрационный номер 28564).

1.2.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 27 мая 2003 года, регистрационный номер 4594).

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Комитет по управлению имуществом администрации Бугурусланского района   (далее – Комитет) передает   образовательным   учреждениям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных учреждений видов деятельности. Имущество передается образовательному учреждению на основании договора оперативного управления и акта приема-передачи к нему.

2.2. Имущество образовательного учреждения, закрепленное за ним па праве оперативного управления, является муниципальной собственностью Бугурусланского района.

2.3. При    осуществлении    оперативного    управления    имуществом образовательное учреждение обязано:

2.3.1. Использовать   закрепленное   за   ним   на   праве   оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.3.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.3.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества.

2.3.4. Имущество, приобретенное образовательным учреждением за счет средств, выделенных по смете, поступает в оперативное: управление образовательного учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.

2.3.5. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

2.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей муниципальных образовательных учреждений.

2.6. На основании данного порядка образовательные учреждения разрабатывают порядок проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В порядке определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.7.Все здания и сооружения образовательных учреждений закрепляются приказом руководителя муниципального образовательного учреждения за лицом ответственным за эксплуатацию.

2.8. Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить:

2.8.1. Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

2.8.2. Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

2.9. Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории проводится после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом.

2.10. В ходе осенних осмотров проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях проводят до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом.

2.11. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 23 декабря 1994 года №761).

2.12. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.13. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

2.14. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательного учреждения. На основании актов осмотров руководителями образовательных учреждений разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.15. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий, который предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок.

2.16. Готовность образовательного учреждения к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года.

По итогам приемки составляется акт готовности образовательного учреждения.

3. Требования к обустройству прилежащей

к образовательному учреждению территории

3.1. Образовательное учреждение обязано осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной территории.

3.2. Территории образовательных учреждений должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3. Территории образовательных учреждений должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Территории образовательных учреждений должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1 .Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1. Внешнее благоустройство.

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование.

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, и надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

4.2.7. Соблюдение габаритных приближений.

4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.

4.2.9. Противопожарные устройства.

4.2.10. Прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на следующие сооружения и конструкции:

4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

4.3.3. Выполнение замечаний и поручении, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю образовательного учреждения).

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений    могут    привлекать    специалистов	соответствующей квалификации  (лицензированные организации  или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.8. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в адрес отдела  образования администрации Бугурусланского района.

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территории

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

5.2.1. Приобретение коммунальных услуг.

5.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных учреждений, находящихся на праве оперативного управления.

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется отделом образования администрации Бугурусланского района.

Приложение

к Положению о Порядке обеспечения содержания зданий

и сооружений муниципальных образовательных учреждений,

обустройства прилегающих к ним территории

Список

муниципальных образовательных учреждений Бугурусланского района

| № п/п | Название | Адрес | Телефон | Электронные адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксаковская средняя общеобразовательная школа» | 461605, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Аксаково, пер. Дорожный, 8 | 53149 | shkola-aksakowo@yandex.ru |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баймаковская средняя общеобразовательная школа» | 461631, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Баймаково, ул. Советская, 22 | 52132 | baymakovo@yandex.ru |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Благодаровская средняя общеобразовательная школа» | 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка ул. Заречная, 21 | 27992 | blag.school@yandex.ru |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» | 461604, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Дмитриевка, ул. Центральная, 64 | 57132 | dmitriewka-list1@mail.ru |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елатомская средняя общеобразовательная школа» | 461621, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Елатомка, ул. Советская, 2 | 59422 | elatomskayashkola@yandex.ru |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Завьяловская средняя общеобразовательная школа» | 461618, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Завьяловка, ул. Привокзальная, 10 | 54121 | zavsk@yandex.ru |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кирюшкинская средняя общеобразовательная школа» | 461612, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Кирюшкино, ул. Школьная, 1 | 55627 | margarita-galkina@yandex.ru |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коровинская средняя общеобразовательная школа» | 461627, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Коровино, ул. Почтовая, 1 | 59147 | korovino-school@yandex.ru |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловская средняя общеобразовательная школа» | 461620, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Михайловка, ул. Полевая, 1 | 37154 | michailovka@inbox.ru |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нойкинская средняя общеобразовательная школа» | 461634, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Нойкино, ул. Нагорная, 1 | 54619 | noykino-skool@yandex.ru |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пилюгинская средняя общеобразовательная школа» | 461645, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Пилюгино, ул. Чапаевская, 54 | 50173 | pilugino@mail.ru |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Полибинская средняя общеобразовательная школа» | 461628, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Полибино, ул. Дорожная, 1 | 58125 | palibino@yandex.ru |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пониклинская средняя общеобразовательная школа» | 461616, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Поникла, ул. Молодежная, 1а | 56115 | ponikla@yandex.ru |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пронькинская основная общеобразовательная школа» | 461606, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Пронькино, ул. Центральная, 5а |  | prony9@yandex.ru |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскобоклинская основная общеобразовательная школа» | 461624, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Русская Бокла, ул. Новая, 21 | 51641 | rus-bokla@mail.ru |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Советская средняя общеобразовательная школа» | 461623, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Советское, ул. В.Карпова, 31 | 51143 | sovetskoje-school@yandex.ru |
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староузелинская средняя общеобразовательная школа» | 461625, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Старые Узели, ул. Заречная, 1 | 57639 | sarechnaja@yandex.ru |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская основная общеобразовательная школа» | 461646, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Ивановка, ул. Центральная, 42 | 50644 | iosh-tikhonova@yandex.ru |
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кокошеевская основная общеобразовательная школа» | 461613, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Кокошеевка, ул. Школьная, 28 | 52621 | kokosheevka@yandex.ru |
| 20 | Коптяжевский филиал МБОУ «Кирюшкинская СОШ» | 461648, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Коптяжево, ул. Широкая, 2 | 53636 |  |
| 21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская основная общеобразовательная школа» | 461617, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Красноярка, ул. Набережная, 93 | 54444 | oksana-shumilova@yandex.ru |
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лукинская основная общеобразовательная школа» | 461614, Оренбургская область, Бугурусланский район, пос. Резвый, ул. Речная, 6 | 56635 | lukinka08@rambler.ru |
| 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мордбугурусланская основная общеобразовательная школа» | 461603, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Морд-Бугуруслан, ул. Школьная, 39 | 57333 | mbsch1@yandex.ru |
| 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нуштайкинская основная общеобразовательная школа» | 461611, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Нуштайкино, ул. Школьная, 23 | 58622 | shulginamn@mail.ru |
| 27 | Старотюринский филиал МБОУ «Нойкинская СОШ» | 461622, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Старое Тюрино, ул. Центральная, 29 | 51459 |  |
| 28 | Муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение «Ивановский детский сад «Солнышко» | 461646, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Ивановка, ул. Молодежная, 7 | 50631 | iva-solnyshko@yandex.ru |
| 29 | Муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение «Завьяловский детский сад «Родничок» | 461618, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Завьяловка, ул. Привокзальная, 7 | 54211 | zav-rodnik@yandex.ru |
| 30 | Муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение «Михайловский детский сад «Буратино» | 461620, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Михайловка, ул. Лесная, 26 | 37805 | mih-cheburashka@yandex.ru |
| 31 | Муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение «Пилюгинский детский сад «Колобок» | 461645, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Пилюгино, ул. Садовая, 26 | 50127 | pilugino@mail.ru |